«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΝΔΗΛΑΣ»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

| α/α | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ € | ΔΑΠΑΝΗ € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ |  |  |  |  |
| 1 | Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού | m3 | 0,19 |  |  |
| 2 | Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής | m*cm (dm2) | 39,00 |  |  |
| 3 | Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών | m2 | 7,00 |  |  |
| 4 | Καθαίρεση επιχρισμάτων | m2 | 9,50 |  |  |
| 5 | Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων | m2 | 5,00 |  |  |
|  | ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ |  |  |  |  |
| 6 | Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 | m3 | 3,00 |  |  |
|  | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ |  |  |  |  |
| 7 | Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης | m2 | 11,00 |  |  |
| 8 | Εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης οπλισμού σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος με επάλειψη επί της επιφανείας | m2 | 7,00 |  |  |
| 9 | Εφαρμογή εποξειδικού συγκολλητικού υλικού σε επιφάνεια παλαιού σκυροδέματος | m2 | 7,00 |  |  |
| 10 | Μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες | m2 | 50,00 |  |  |
| 11 | Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 | kg | 15,00 |  |  |
| 12 | Ινες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2 | kg | 0,60 |  |  |
| 13 | Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρμών διαστολής με ελαστομερές ασφαλτικό υλικό | μμ | 10,00 |  |  |
| 14 | Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό | μμ | 27,00 |  |  |
|  | ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ |  |  |  |  |
| 15 | Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm. Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) | m2 | 5,10 |  |  |
|  | ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ |  |  |  |  |
| 16 | Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα | m2 | 14,50 |  |  |
|  | ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ |  |  |  |  |
| 17 | Επικάλυψη οριζοντίων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm | μμ | 8,50 |  |  |
|  | ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ |  |  |  |  |
| 18 | Επενδύσεις με πλακίδια εφυαλωμένα ή οξύμαχα 20x10 cm, με χρήση κονιαμάτων | m2 | 7,00 |  |  |
|  | ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ |  |  |  |  |
| 19 | Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. | m2 | 14,50 |  |  |
|  | Μερικό Σύνολο |  |  |  |  |
|  | ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |
|  | Γενικό Σύνολο |  |  |  |  |

__________________________

Τόπος/ημερομηνία

Ο Προσφέρων

(Υπογραφή–Σφραγίδα)